|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование «Краснокадкинское сельское поселение» Нижнекамского муниципального района****Республики Татарстан**423558 Нижнекамский районс.Верхние Челны, ул.Молодежная, 13тел/факс 44-50-20/44-50-21 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Татарстан Республикасы****Тубән Кама муниципаль районы****“Кызыл Чапчак авыл жирлеге” муниципаль берəмлеге**423558 Тубән Кама районыЮгары Чаллы авылы, Яшьләр урамы,13тел/факс 44-50-20/ 44-50-21 |  |

 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 февраля 2017 года № 23 |  |  |

**Информация о качестве питьевой воды на территории Краснокадкинского сельского поселения**

**Нижнекамского муниципального района РТ**

 В качестве источников водоснабжения в н.п. Большие Аты и н.п. Средние Челны Краснокадкинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района используется общественные колодцы и индивидуальные колодцы в каждом дворе. Анализ санитарно-эпидемиологических исследований питьевой воды в общественных колодцах показал, что качество воды **не соответствует** установленным требованиям. Были обнаружены превышения предельно-допустимых концентрации (ПДК) микробиологических показателей

-***колодец в*** **н.п.Б.Аты**:

а) **ул.Кооперативная** **5** – запах в 2,5ПДК, привкус в 2,5ПДК, мутность – в 2ПДК, железо в 1,02ПДК, окисляемость перманганатная в 1,2ПДК,жесткость – 2,5ПДК, общая минерализация – 1,96ПДК, магний – 3,23ПДК;

б)**ул.Красноармейская** **33**: общая минерализация – 1,8ПДК, магний-3,26,

в)**возле церкви** – магний 1,43ПДК;

-***колодец в*** **н.п.Средние Челны** – жесткость 1,4ПДК, магний 1,85ПДК;

**Воду из колодца употреблять в кипяченом виде.**